# 5. РЕЗУЛЬТАТЫ

проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников

Дата проведения проверки: «____»______________ 200   г.

# Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха _______ (С.  Влажность воздуха _______ (.  Атмосферное давление _______ мм.рт.ст. (бар)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведена проверка:

_______________________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Проверяемый участок цепи | Место установки аппарата защиты | Аппарат защиты от сверхтока | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», Ом | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, А | Время срабатывания аппарата защиты, с | Вывод о соответствии нормативному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование аппарата защиты, тип, каталожный или серийный номер | Номинальный ток аппарата, А | Тип расцепителя | Номинальный ток расцепителя, А | Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания, А | L1 (A) | L2 (B) | L3 (C) | L1 (A) | L2 (B) | L3 (C) | Допустимое | По время-токовой характеристике, с |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |

- При проведении измерений проверено:

  - Отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках

  - Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации

  - Качество сварных соединений - ударами молотка, стабилизация разъёмных контактных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434

Обозначение типов расцепителей:

- В, С, D  и т. д. – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99                                   3.   НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени

- ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени          4.   МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия

Примечание: При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя (розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного замыкания.

Заключение: _________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Проверку провели: ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Проверил:                  ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)