# 11. РЕЗУЛЬТАТЫ

проверки измерительных трансформаторов тока комплекса расчётного учета электроэнергии

Дата проведения проверки:  «____»______________ 200   г.

# Климатические условия при проведении проверки

Температура воздуха _______ (С.  Влажность воздуха _______ (.  Атмосферное давление _______ мм.рт.ст. (бар)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведена проверка:

_______________________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Тип, заводской № место установки, дата последней поверки | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток первичной обмотки, А | Паспортный коэффициент трансформации | Номинальная нагрузка вторичной обмотки, ВА | Проверка параметров | Вывод о соответствии нормативному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Полярность | Характеристика намагничивания | Коэффициент трансформации | Сопротивление изоляции вторичной обмотки, МОм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ток вторичной обмотки, А | Напряжение вторичной обмотки, В | Отклонение характеристики намагничивания, % | Ток первичной обмотки, А | Напряжение первичной обмотки, В | Измеренный коэффициент трансформации | Отклонение коэффи-циента трансфор-мации, % | Результирующая погрешность измерений, % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | По типовой характеристике | Измеренное | допустимое | расчетное |  |  |  | допустимое | расчетное |  | допустимое | расчетное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |

Заключение: _________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Проверку провели:    ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Проверил:                  ____________________      ____________________      ____________________

(должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)