Сроки периодических испытаний и осмотров электрозащитных средств до 1000 В

(Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Защитные средства | Периодичность | |
| испытаний | осмотров |
| Клещи изолирующие | 1 раз  в 24 мес. | 1 раз  в 12 мес. |
| Клещи элетроизмерительные | 1 раз  в12 мес. | 1 раз  в 6 мес. |
| Указатели напряжения | 1 раз  в 12 мес. | 1 раз в 6 мес. |
| Перчатки резиновые диэлектрические | 1 раз  в 6 мес. | Перед применением |
| Галоши резиновые диэлектрические | 1 раз  в 12 мес. | Перед применением |
| Коврики резиновые диэлектрические | 1 раз  в 24 мес. | 1 раз  в 12 мес. |
| Изолирующие подставки | - | 1 раз  в 36 мес. |
| Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками | 1 раз  в 12 мес. | Перед применением |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Защитные средства** | **Периодичность** | |
| **испытаний** | **осмотров** |
| **Клещи изолирующие** | **1 раз в 24 мес.** | **1 раз в 12 мес.** |
| **Клещи элетроизмерительные** | **1 раз в12 мес.** | **1 раз в 6 мес.** |
| **Указатели напряжения** | **1 раз в 12 мес.** | **1 раз в 6 мес.** |
| **Перчатки резиновые диэлектрические** | **1 раз в 6 мес.** | **Перед применением** |
| **Галоши резиновые диэлектрические** | **1 раз в 12 мес.** | **Перед применением** |
| **Коврики резиновые диэлектрические** | **1 раз в 24 мес.** | **1 раз в 12 мес.** |
| **Изолирующие подставки** | **-** | **1 раз в 36 мес.** |
| **Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками** | **1 раз** **в 12 мес.** | **Перед применением** |