# 2. РЕЗУЛЬТАТЫ

## визуального осмотра

Дата проведения осмотра: «___»  __________ 200_ г.

| № п.п | Наименование составных элементов электроустановок зданий | Произведенные проверки на соответствие требованиям нормативных документов | Нормативный документ | Пункты Н.Д., устанавливающие требования проверяемых характеристик | Вывод о соответствии показателя норма-тивному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ) | Соответствие проекту | шифр проекта |  |  |
|  |  | Наличие противопожарных уплотнений и других средств, препятствующих распространению огня, а также тепловых воздействий | ГОСТ |  |  |
|  |  |  | ПУЭ |  |  |
|  |  | Выбор проводников по длительно допустимому току и потере напряжения | ГОСТ |  |  |
|  |  |  | ПУЭ |  |  |
|  |  | Выбор устройств защиты и сигнализации и установок их срабатывания |  |  |  |
|  |  | Проверка полярности подключения коммутационных аппаратов |  |  |  |
|  |  | Наличие правильно расположенных соответствующих отключающих и отделяющих аппаратов | ГОСТ |  |  |
|  |  |  | ПУЭ |  |  |
|  |  | Выбор оборудования и защитных мер, соответствующих внешним воздействиям |  |  |  |
|  |  | Маркировка элементов электроустановки: аппаратов, выводы аппаратов, токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, клемм, цепей и т. п. |  |  |  |
|  |  | Наличие схем, предупреждающих надписей или другой подобной информации |  |  |  |
|  |  | Правильность соединения проводников |  |  |  |
|  |  | Доступность для удобной работы, идентификации и обслуживания электроустановки |  |  |  |
|  |  | Вышеприведенная проверка для «ВУ и ВРУ» проводится для каждого элемента электроустановки. |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Вторичные цепи |  |  |  |  |
| 3 | Приборы учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 4 | Аппараты защиты (защита электрических сетей до 1 кВ ) |  |  |  |  |
| 5 | Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети) |  |  |  |  |
| 6 | Кабельные линии внутри зданий |  |  |  |  |
| 7 | Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны; электроустановочные изделия |  |  |  |  |
| 8 | Заземляющие устройства |  |  |  |  |
| 9 | Система молниезащиты |  |  |  |  |
|  | Другие элементы электроустановки не приведенные выше | В таблице приведен примерный перечень элементов электроустановки. Перечень проверяемых элементов приводится исходя из их наличия в электроустановке. |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

#### Проверку провели:         ______________                        _____________                                            ________________

(должность)                                               (подпись)                                                                           (Ф.И.О.)

#### _____________                        _____________                                            ________________

(должность)                                               (подпись)                                                                            (Ф.И.О.)

#### Проверил:                          _____________                     _____________                                                ______________

(должность)                                               (подпись)                                                                             (Ф.И.О.)

М П